일반설계공모 지침서

(성암국제무역고등학교 체육관 증축공사 설계공모)

2023. 10. 4.

성암국제무역고등학교

Ⅰ. 일반지침

1.1 설계공모명: 성암국제무역고등학교 체육관 증축공사 설계공모

1.2 사업개요

가. 위 치: 서울특별시 강북구 도봉로29길 52(성암국제무역고등학교 내)

나. 대지면적: 27,761.6㎡

다. 기존 연면적: 18,618.65㎡

라. 금회 건축규모

○ 용도: 교육연구시설

○ 연면적: 994㎡ 규모(허용범위 ±3%) 증축

구 분	건폐율	용적률	높이(층수)
도시계획시설 결정범위	30% 이하	120% 이하	5층
기존 시설물 건축현황	15.63%	57.87%	5층

○ 주요시설: 체육관

○ 총사업비: 금3,559,514천원

○ 예정공사비: 금3,312,870천원

※ 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 부대 공사비, 제경비, 부가가치세 포함

○ 예정 설계금액: 금160,640천원

- 국토교통부 건축설계공모지침 제5조

- 건축,기계,토목,조경,전기,통신,소방 등 모든 설계 및 제경비, 부가세 포함

- 총 예정사업비 및 설계용역비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

- 다른 법령에 의하여 별도 계약이 필요한 경우, 반드시 공동도급(분담이행방식)으로 계약하여야 함(예시: 전기, 소방 등)

- 각종 행정절차에 따른 인허가비용 등 일체 비용 포함

- 국토부 건축설계공모지침에 의거 계약금액은 설계공모 심사 결과 당선작으로 선정된 자와 설계예정금액으로 함

마. 설계기간: 착수일로부터 150일[계획설계: 30일, 중간설계: 50일, 실시설계: 70일]

바. 설계범위

○ 성암국제무역고등학교 체육관 증축과 조성공사에 따른 건축, 토목, 조경, 기계, 소방(기계, 전기), 전기, 통신공사 등 설계용역

○ BF 예비인증 및 제로에너지 인증, 에너지절약계획서, 장애인편의시설 협의 등 각종 행정절차에 따른 인허가업무 포함(해당사항에 한함)

1.3 계약방법: 당선작으로 선정된 자와 ‘예정설계금액’을 계약금액으로 수의계약 한다.

1.4 공모방식: 일반설계공모

1.5 사용언어 및 단위: 한국어 및 미터법

1.6 참가자격

가. 「건축사법」에 의한 건축사자격을 소지하고, 같은 법에 의하여 건축사사무소 등록을 마친 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 업체

나. 응모 신청 등록일로부터 작품접수기간 내 부도 또는 도산 상태에 있거나, 해당 관청으로부터 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음

다. 공동응모시 참여비율이 가장 높은 건축사를 대표자로 선정하여야 함

라. 건축사사무소 미개설자라도 국내・외 건축사는 건축사사무소개설자와 공동이행의 방식으로 참여 가능하며, 주계약자는 건축사사무소개설자로 함

마. 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 “가”항, “나”항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여가능(주계약자는 국내건축사로 함)

1.7 일반 설계공모 일정

구 분	일 정	세부사항
일반 설계공모공고	2023.10.4. (수)	· 일반 설계공모 공고: 조달청 나라장터 및 서울시교육청 설계공모 홈페이지(www.edu-design.org) [이하 에듀디자인]
참가등록	2023.10.11. (수) ~ 2023.10.12. (목)	· 에듀디자인 > 참가등록하기 · 등록시간: 9:00~17:00까지
현장설명회	2023.10.17. (화)	· 장소: 성암국제무역고등학교 내 지정장소(운동장)에서 안내 · 시간: 15:00
질의접수	2023.10.18. (수) ~ 2023.10.19. (목)	· 참가신청자에 한하여 에듀디자인 참가안내 > 질의게시판 문의 · 마감시간: 17:00
질의응답	2023.10.25. (수)	· 에듀디자인 참가정보 > 질의 안내 게시 · 응답시간: 17:00
작품접수	2023.11.24. (금)	· 접수장소 - 성암국제무역고등학교 행정실 · 접수시간: 10:00∼17:00까지(시간엄수) - 에듀디자인 등록확인서(설계공모안 제출서) 출력 후 필히 지참 (에듀디자인 > MYPAGE > 등록확인서 출력 > 마우스 우클릭 > 출력)
기술검토	2023.12.5. (화)	·법규 및 지침 위반사항 검토 ·설계공모 홈페이지(www.edu-design.org) 내에 기술검토결과 공지 예정
작품심사	2023.12.7. (목)	· 공고문 참조
심사결과발표	2023.12.14.(목)	· 에듀디자인 수상작란 게재 · 당선작 및 입상작에 한하여 개별 통보

※ 일정이 상황에 따라 변경될 경우, 에듀디자인 홈페이지를 통해 공지 예정.

1.8 참가등록

가. 설계공모 참가등록 서류 접수

○ 접수방법 : 에듀디자인 > 참가등록하기

※ 현장설명회 장소에서는 참가등록 및 질의 접수를 받지 않음

○ 참가등록 확인: 참가등록확인서 출력 기간 중 참가등록확인서(설계공모안 제출서) 출력
출력 안 될 시 참가등록이 안 된 것으로 공공건축지원센터 담당자(Tel. 02-2282-8363)에게 문의

나. 설계공모 참가자 업로드 서류

구분	구 비 서 류	부수	비고
(1)	건축사면허증 사본	1부	∨
(2)	건축사사무소등록증 사본	1부	∨
(3)	사업자등록증 사본	1부	∨

※ 외국건축사 자격증의 경우 한글 번역본으로 제출

1.9 현장설명회

가. 장소: 서울특별시 강북구 도봉로29길 52, 성암국제무역고등학교 내

나. 시간: 2023.10.17.(화) 15:00

다. 참석대상: 응모업체 대표자 또는 위임받은 자

※ 현장설명회에 참석 의무는 없으나, 아래의 내용을 제대로 숙지하지 못한 책임은 응모자에게 있음

라. 설명내용: 현장 대지조건 및 주요과업내용, 설계기본방향 및 주안점 등 설명

※ 현장설명회 장소에서 질의는 허용되지 않으며, 공식적인 질의회신서 외에 어떠한 답변도 효력을 갖지 않음[현장설명 의무사항 아님]

1.10 질의응답

가. 질의 접수: 2023.10.18. (수) ~ 2023.10.19. (목)

나. 접수 방법 : 에듀디자인(http://www.edu-design.org) > 질의게시판 질의

다. 질의 응답: 2023.10.25. (수)

라. 응답 방법 : 에듀디자인 >참가안내>질의 안내 게시 (http://www.edu-design.org)

마. 유의 사항

○ 질의는 한글을 사용하며 명확히 작성하여야 함.

○ 설계공모 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 가짐.

○ 설계공모 기간 중 발생하는 추가 제공 자료나 정보는 에듀디자인(www.edu-desi
gn.org)을 참고해야 하며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음

○ 질의는 설계응모 참가자별로 1회로 한정함(단, 질의개수는 제한 없음)

1.11 설계공모 제안서 제출

가. 제출 방법 : 방문접수(우편접수 불가)

나. 제출 장소 : 성암국제무역고등학교

다. 유의 사항

○ 제출자료: ‘설계공모제안서 작성 및 제출’ 참조

○ 에듀디자인(http://www.edu-design.org)에서 등록확인서 출력 후 필히 지참

라. 응모 신청서류 작성 및 제출성과물 등에 관계된 모든 비용은 응모자 부담으로 함

마. 참가등록을 하지 않은 업체는 작품 접수가 불가함

1.12 심사 전 기술검토

가. 발주기관에서는 응모작의 법규 및 동 공모 지침 위반사항을 검토하고 그 결과(기술 검토서)를 작성·기록하여 심사위원회에 제출함

○ 법규위반: 국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인 편의 증진법 및 기타 관계법규의 주요 위반사항

○ 지침위반: 계획면적 및 추정공사비 초과, 제출도서 누락, 그 외 지침서 위반사항

1.13 심사위원 명단

연번	성명	소속	비고
1	김희옥	㈜에이텍종합건축사사무소
2	심희준	건축공방
3	이진욱	이진욱건축사사무소
4	임동우	홍익대학교
5	조경찬	터미널7아키텍츠 건축사사무소㈜
예비	조장희	㈜제이와이아키텍츠 건축사사무소

※ 예비심사위원은 심사위원의 사정으로 참여 곤란할 경우 심사위원으로 참여하며 심사위원의 특별한 사정이 없는 경우라도 예비심사위원 당사자가 희망 시 심사 전 과정 참관 가능

1.14 심사방법

가. 심사위원회에서 정한 방법에 따라 공정하고 합리적으로 심사하여 당선작(입상작)을 선정

나. 심사위원회는 위원 중 과반수가 참석 시 진행 할 수 있음

다. 위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있음

라. 위원장은 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사 방법을 결정하여 진행 할 수 있으나 특별한 사정이 있지 아니한 경우 서울특별시교육청 건축설계공모운영지침에서 정하는 바에 따라 토론에 따른 투표제를 우선 적용하며 [서식 4] 평가기준에 따른 심사결과 보고서를 심사위원별로 각각 작성하여 제출함

마. 심사위원회는 발주기관으로부터 심사 전 기술 검토사항을 보고 받은 후 협의하여 다음에 해당하는 작품에 대한 실격 및 불이익 처분 여부를 결정하여야 하며 실격 판정 시는 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아 평가대상에서 제외함

○ 심사에 불공정한 영향을 미치는 행위를 한 경우

○ 설계 공모안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우

○ 부지경계를 임의 조작하여 대지면적을 초과하여 설계한 경우

○ 제출도서에 해당업체를 인지할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

○ 공동참가의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

○ 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 불필요한 이의를 제기하는 경우

○ 건축법 등 관련 법령을 과도하게 위반한 경우

바. 작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 내용은 녹화함

사. 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

아. 심사결과, 설계응모작 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있음

자. 발주기관은 제출된 공모 안이 없거나 1개뿐인 경우(심사결과 실격 처리되어 1개 작품만 남는 경우도 포함) 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

차. 심사위원이 서울특별시교육청 설계공모 당선작 및 기타 입상작으로 선정되었던 작품과 동일한 작품으로 응모했다고 판단할 경우 당선이 된 이후라도 당선을 취소할 수 있으며 응모자는 당선 취소된 날로부터 6개월 간 서울특별시교육청에서 실시하는 모든 설계공모 참여를 제한함

카. 심사위원은 심사 과정 중 외부와 연락을 주고받을 수 있는 핸드폰 및 전자기기의 사용을 금함

1.15. 당선작 및 입상작 선정

가. 1등(당선작): 설계권 부여

나. 입상작: 보상비 지급

4인의 경우: 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3, 가작 10분의 2, 장려 10분의 1

3인의 경우: 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3, 가작 10분의 2

2인의 경우: 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3,

1인의 경우: 최우수 3분의 1

※ 보상비(총액): 금16,000,000원

※ 보상비 지급은 2023년 12월 예정(입상자 별도 통보)

※ 발주처 사정에 따라 보상비 지급 시기는 변경될 수 있음

1.16 제공자료: 본 설계공모에 참가 신청한 자는 다음의 도서를 제공받을 수 있다.

가. 설계용역표준과업지시서

나. 학교시설 계획·설계지침 및 시설기준 개발 학술연구[간행물 서울교육 2013-38]

다. 학교급식환경개선 매뉴얼[간행물 서울교육 2015-42]

※ 추후 변경내용이 있을 경우 에듀디자인 > 공지사항에 게시하고 참가 등록한 모든 참가자에게 통지한다.

라. 본 설계공모안 작성에 필요한 자료는 성암국제무역고등학교 홈페이지 또는 에듀디자인(http://www.edu-design.org)에 게시할 예정으로, 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며, 이를 열람하지 못함에 다른 모든 책임은 참가자에게 있음

1.17 제출물

가. 제출도서

종 류	규 격	수량	매수 (쪽수)	비 고
가) 설계공모안 제출서 (참가등록확인서) ※ 에듀디자인에 출력후 지참	A4세로	1부		서식1
나) 설계도판	A0세로	1매
다) 설계설명서	A4세로	5부	10장 이내	건폐율, 용적율 등 설계개요 기재 표지 쪽수제외
라) USB메모리	설계도판, 설계설명서(PDF) 조감,투시도(JPG)	1개		조감도, 투시도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지
마) 청렴서약서	A4세로	1부
바) 사용인감계,인감증명서		각 1부
사) 행정처분 사실확인서	A4세로	1부		공인기관발급(참가등록일기준 1년이내 발급분)
아)공동수급(참가)협정서 (서식 2 참조) ※ 공동참가 할 경우		1부		해당 시 참가자 각각 상기 서류 1부씩 제출
자) 대표자선임계 ※ 법인 건축사사무소 대표 2인 이상의 경우		1부		공동참가 경우 서식 3 참조
차) 사전접촉여부확인서	A4세로	1부		서식 11
카) 불공정행위신고서 (해당 시)	A4세로	1부		서식 12 (해당 시)
타) 심사위원 기피 및 제척신고서 (해당 시)	A4세로	1부		서식 13 (해당 시)

나. 유의사항

1) ‘설계공모안제출서’(서식 1)를 포함한 제출 도서를 모두 제출하여야 접수가 가능하다.

2) 참가 등록을 하지 않은 자(또는 팀)는 작품을 접수할 수 없다.

3) 각 참가자(또는 참가팀)는 1개의 작품만을 제출할 수 있다.

4) 설계 공모안 제출은 직접 방문하여 제출하여야 하며, 우편접수는 불가한다.

5) 설계도판, 설계도면 및 USB 메모리를 별도포장으로 밀봉하고 사전신고된 사용인감으로 날인하여 제출한다.

다. 제출도서의 익명성

제출도서에 대한 익명성 확보의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 설계공모 기간 동안 적용되고, 그 방법은 다음과 같다.

1) 모든 설계도면 및 설계 설명서의 표지 우측하단에 심사번호 기재용 공란을 아래와 같이 3cm인 정사각형 3개를 표시한다.

- 위치:우측하단에서 종횡으로 각각 20mm 떨어진 곳,

- 내용:심사번호 기재용 공란(직사각형, 90mm×30mm크기, 흑색실선, 0.2mm 굵기)

- 예시

(단위 mm)

	30	30	30	20
								30
								20

2) 심사번호 기재 란에는 발주기관에서 임의의 심사번호를 부여하여 익명 관리한다.

3) 제출도서에는 응모자를 인지가능한 설계안의 제목을 포함한 어떤 암호나 기호도 표기 불가하며 위반시 응모자격을 박탈 또는 감점처리한다.

라. 제출도서의 작성

1) 공통사항

① 공모안은 별첨 과업 내용서를 준수하여 작성한다.

② 모든 제출도서의 표지는 백색 무광택 스노지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용한다.(모든 용지에는 배경무늬 사용 불가)

③ 렌더링한 조감도, 상세한 설계도면, 모형 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외한다.

④ 과제 설명의 보완을 위한 일러스트, 이미지, 다이어그램, 유사 사례의 사진과 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등을 공모안에 포함할 수 있다.

⑤ 렌더링이란 사진과 같은 효과를 위해 빛의 그러데이션 효과 등을 3차원 모델링 이미지에 부가적으로 표현하는 것을 말한다. 렌더링하지 않은 3차원이미지는 라인드로잉 기반으로 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있으며 3차원 모델링 프로그램 외에 별도의 플러그인(plug-in) 프로그램이나 이미지 편집 프로그램을 통한 렌더링 작업은 할 수 없다.

⑥ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법(소수점 셋째자리에서 반올림)을 사용한다. 단, 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

⑦ 가급적 모든 제출도서의 상하좌우여백은 20㎜로, 내용은 한글 맑은 고딕체로 작성할 것을 권장한다.

⑧ 제출도서 내용물(도판 제외)의 쪽 번호는 우측하단에 아라비아숫자만으로 표기하고, 사업명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

⑨ 쪽 번호는 단면인쇄 기준으로 표지 및 뒤표지는 제외하고, 간지에는 표시한다.(양면 인쇄 시 2쪽으로 간주)

⑩ 모든 제출도서에 표현되는 도면은 아래에 내용을 포함하여 작성한다.

- 배치도 : 시설, 도로, 녹지, 주차장 등의 배치계획 및 지반계획고와 대지경계선으로부터의 이격거리를 명기하고, 지하구조물은 점선으로 표현한다.

- 지상1층 평면도 : 옥외시설과의 관계 및 접근동선을 파악할 수 있도록 외부상황을 표현한다.

- 축척은 자유로이 하되, 각 도면에 정확히 표기한다.

- 주요 실의 명칭, 면적은 해당 실에 직접 기재한다.

⑪ 3차원 이미지 작성 시 옥상 등에 태양광 에너지시설, cooling tower의 설비 시설 등을 생략하여 작성하거나 도면 축척을 왜곡되게 표현한 경우는 감점 등 불이익을 받을 수 있다.

⑫ 모형사진 사용을 금지하며, 위반 시 불이익을 받을 수 있다.

⑬ 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

2) 심사용 설계도판(A0 1장)

① 도판은 A0 (가로841mm×세로1188mm) 1매로 장변이 세로가 되게 작성

② 도판의 종이재질은 백상지를 사용한다.(유광지 사용 불가)

③ 도판은 작품 심사 시 게시가 가능하도록 두께 10mm의 스티로폼 판(폼보드)에 테두리 없이 부착하여 제출

④ 도판의 표현은 백색바탕에 무채색으로만 가능하며 색채는 사용할 수 없다. 다만, 3차원 이미지(조감도)는 컬러사용이 가능함.

⑤ 도판에 사용되는 축척은 임의로 한다.

⑥ 작품 심사 시 게시되는 도판의 작성기준은 다음과 같다.

- 내용 : 설계개요, 3차원 이미지(조감도) 1컷, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등

- 구성 : 설계도면(설계 설명서 포함)에 작성된 내용을 자유로이 조합구성 가능

⑦ 심사 시 도판 전시 방향 : A0 장변을 세로로 전시

3) 설계 설명서

① 설계 설명서에 포함되어야 할 기본구성

(가) 표지 [서식 10] 서식 및 목차에 따라 표기

(나) 설계개요

(다) 건축개요 및 시설 면적표, 세부용도별 면적표 [서식 6,7]

(라) 주요 설계개념 및 주변요건 검토

(마) 대지 현황 분석

(바) 건축계획(배치도, 평면도, 단면도, 입면도 등)

(사) 옥외시설 및 조경계획

(아) 친환경 건축 계획

(자) 에너지 절약 계획

(차) 개략공사비 산출서 [서식 8]

(카) 과업수행계획, 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

② A4(가로210㎜×세로297㎜) 크기로 단변이 수평이 되도록 작성하며, 테두리 없이 좌철 무선 무철로 본드 제본하여 제출

③ 제공된 표지를 사용, 총 10쪽 이내로 작성하되, 작성순서는 가급적 위의 순서대로 작성(단면인쇄만 허용)

※ 쪽수 산정 시 인쇄된 면을 쪽수에 포함(표지 제외)

④ 표지를 제외한 내용물의 제목 등의 크기는 가급적 다음과 같이 작성

- 제목(16포인트), 부제목(14포인트), 일반글자(12포인트)

1.17 설계계약

가. 당선작에 대한 설계용역은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 계약기준에 따름.

나. 설계공모 당선자는 관련법에 따른 전기, 정보통신, 소방(기계소방, 전기소방) 분야 설계면허가 없는 경우에는 전기·정보통신·소방분야 설계자격자와 공동도급 분담이행방식으로 계약을 체결하며, 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야 함

다. 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함

라. 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 및 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등, 3등에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음

※ 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급함

마. 설계계약은 별도의 과업지시서 또는 지침에 의함

바. 총사업비의 고려, 사업 여건 변화 등의 불가피한 사유 발생 시 발주자는 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 발주자의 정당한 요구를 수용하여야 함

사. 당선작 설계자는 서울특별시교육청 기술자문위원회와 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 상호 협의하여 결정함.

아. 당선자는 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도 구현)에 의거 시공단계까지 설계자가 참여하여야 함.

1.18 저작권 및 출판전시

가. 공모안 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 법령에 따름.

나. 제출물의 소유권은 발주기관에 있음

다. 발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용한 경우에도 별도 보상이나 협의가 없이도 가능함

라. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 함

마. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음

1.19 작품반환

가. 입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요시 반환할 수 있음

나. 응모작은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함

다. 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없음

1.20 익명성

가. 응모 제출된 도서는 익명으로 관리함

나. 응모 제출된 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가함

1.21 기타사항

가. 일반 설계공모 당선자의 의무

○ 당선자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 당선자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 기타 입상자 중에서 계약상대자를 선정하거나, 계약상대자를 정하지 아니할 수 있음

○ 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 함

○ 당선자는 기본·중간 및 실시설계 시 별도의 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 함

○ 당선자는 본 지침에서 제시한 설계용역비를 추가로 요구할 수 없음

나. 유의사항

○ 응모자는 당해부지 및 인접지의 여건을 충분히 고려하여 과제를 제안하여야 함

○ 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정에 적합하게 계획하여야 함

○ 응모자는 과업의 범위와 내용을 숙지 후 작업계획 및 과업수행 일정표를 작성하여야 함

○ 응모자가 공모지침을 지키지 아니한 경우나 부정한 방법으로 응모하거나 심사결과에 영향을 미치는 행위를 한 경우에는 실격처리함

Ⅱ. 설계지침

2.1 계획의 개요

가. 공모 배경 및 목적

○ 체육관이 없는 성암국제무역고등학교에 학생들에게 정규 교과과정 교육, 특히 배구에 특화되어 있는 학교특성의 반영과 함께 다양한 꿈과 재능을 키울 수 있는 문화, 예술, 체육 등의 체험교육이 가능한 체육관의 증축

나. 대상 부지 및 주변 현황

체육관 증축 예정지
< ①-1 외부전경 >	< ①-2 외부전경 >

1

2

3

4

체육관 증축 예정지
< ② 외부전경 >	< ③ 외부전경 >
< ④ -1외부전경 >	< ④ -2외부전경 >

증축예정지 현황측량도

국제무역관 평면도

<1층 평면도>

<2층 평면도>

국제무역관 평면도

<3층 평면도>

<4층 평면도>

국제무역관 평면도

<5층 평면도>

국제무역관 입면도

<정면도>

<배면도>

국제무역관 입면도
	<우측면도> <좌측면도>

○ 총 부지면적: 27,761.6㎡

(대지위치: 서울특별시 강북구 도봉로29길 52(성암국제무역고등학교 내))

※ 참고사항(기존 건축물 현황)

(단위:㎡)
건물	건축년도	층수	연면적	건축면적	구조	비고
본관동	1984	1/4	3,794.9	786.79	철근콘크리트조
신관동	1984	0/5	2,324.92	471.59	철근콘크리트조
별관동	1984	0/5	2,288.0	448.0	철근콘크리트조
미술실관	1984	0/2	253.44	126.72	철근콘크리트조
(중)전산실관	1973	0/2	485.96	242.98	철근콘크리트조
복지관	1988	0/3	336.0	112.0	철근콘크리트조
동관	1973	1/4	1,875.92	461.22	철근콘크리트조
남관	1973	1/4	2,762.62	738.26	철근콘크리트조
국제무역관	1997	0/5	2,810.41	667.65	철근콘크리트조
특별관	1973	1/3	540	132.75	철근콘크리트조
수위실	1973	0/1	8.96	8.96	시멘트벽돌조
영상학습장	2001	0/1	143.52	143.52	철근콘크리트조	야외무대
합 계			17,624.65	4,340.44		용적률산정용 연면적 16,066.31㎡

○ 기관 의견: 예산의 범위 내에서 체육관을 기존 국제무역관과 연결하여 증축하는 사업으로, 기존 영상학습장 및 외부 공간과의 디자인 및 기능적 연계성을 확보하여 기능을 유지할 수 있도록 설계

2.2 설계 기본 방향 및 주안점

가. 설계 시 필수적으로 고려해야 하는 사항은 다음과 같다.

○ 연면적: 994㎡(허용범위 ±3%) 규모로 계획

○ 건물 증축 예정지는 [2.1-나. 대상 부지 및 주변 현황]에 표시된 위치 참고

○ 학생들이 쾌적하게 이용할 수 있는 체육공간 계획

○ 학생 동선과 차량 동선의 분리를 통한 안전한 통학로 계획

○ 국제교류관과 연계가 되는 동선 계획

○ 본관동의 경우 39년, 동관 및 남관의 경우 50년 경과하여 향후 개축 가능성을 고려한 체육관동 배치

○ 체육관의 1층 필로티는 추후 급식실로 이용가능하도록 고려(층고 4.0m이상확보)

○ 체육관에서 학교정원(숲)으로의 조망권 확보 및 영상학습관(무대)의 행사시 필로티의 주차장을 객석의 추가확보 가능하도록 계획 반영

○ 체육관은 반드시 배구가 가능하도록 천장고 12.5m를 확보

○ 건물의 에너지 소모를 최소화하기 위해 효율적이고 지속 가능한 설계 방안 적용

○ 건물의 형태와 향, 외피면적의 최적화, 고성능 창호 및 단열, 일사조절장치, 자연채광의 도입 등 친환경적 시스템 적극 활용

○ 건축/실내환경/외부환경 등 모든 공간계획의 유니버설 디자인(Universal Desig
n)의 원리와 배리어 프리(Barrier Free) 개념 적용, 장애인을 위한 접근로 및 편의시설은 관련법에 따라 계획.

○ 체육관의 증축기간동안 학생들의 학습권을 보장할 수 있는 계획 반영

○ 학교의 세부요구사항은 설계 시 협의하여 반영

나. 배치계획 주안점

○ 학생 동선과 차량 동선의 분리를 통한 안전한 통학로 계획

○ 증축예정지는 지형차가 있는 대지로 지형의 레벨차를 고려한 적극적인 배치계획

○ 고등학교의 주생활관인 본관 및 국제무역관으로의 동선 연결, 성암여자중학교로         부터 진입하는 동선도 반영(체육관은 성암여자중학교도 이용함)

○ 증축 동선: 기존 건물과 증축하는 공간과 연계하는 효율적이며 구조적 연결 배치         계획 필요(증축되는 체육관과 국제무역관과 연결다리(길이 3.5m내외) 고려)

○ 기존 건물(국제무역관)과의 연계를 고려하되, 증축되는 체육관 건물높이에 따른          기존건물과의 관계 등을 반영한 적정한 이격거리, 국제무역관 출입동선을 고려          하여 배치계획

○ 국제무역관과는 인접함으로 체육관으로부터 발생하는 소음의 직접적 영향을 미칠 수 있음으로 체육관과 국제무역관과의 사이에 소음을 완충할 수 있도록 계획 반영

○ 부지 내 토량이동의 최소화 및 토량유용을 감안하여 경제적인 계획

다. 공간 및 시설계획 주안점

○ 지상 1층은 필로티로 주차공간확보 및 추후 급식소로 이용가능하도록 계획 반영.

○ 유니버설공간이 되도록 장애인엘리베이터와 장애인 화장실(남/여)을 계획.

○ 성암국제무역고등학교에서 특화된 배구뿐만 아니라 다양한 구기종목이 가능함으로 농구경기장(32.0M x 19.0M)을 기준으로 계획 반영 및 천장고 12.5m 반영 계획

○ 폐기물 보관실을 수거가 용이한 옥외위치에 배치 고려함.

○ 작업장 내에서 발생하는 악취나 이취, 유해가스, 매연, 증기 등을 배출하는 환기시설 장치와 공조시설장치를 설치하는 각종 옥외설비장치 공간을 선정함.

2.3 설계규모와 스페이스 프로그램

※ 계획설계를 위한 소요공간의 예시(안)이므로 응모자에 따라 전체 연면적의 제한 범위 내에서 개소 및 소요면적, 그리고 배치의 조정 가능(허용범위±3%)

구분	실수	단위면적 (㎡)	면적 (㎡)	비고
체육관	1	633.6	633.6	32M x 19.8M확보
기자재창고	1	40	40
교사연구실	1	16	16
샤워, 탈의실	2	14	28	남 / 녀 구분
공용공간	VAR		276.4	홀, 복도, 계단실, EV, 화장실 등
소 계			994	홀, 복도, 계단실, EV, 화장실 등
합 계			994	±3% 내외 증감

[별표1] 설계공모지침서의 주요내용

설계공모지침서의 주요내용 (건축 설계공모 운영지침 제7조 제1항 관련)
구분	주 요 내 용	비고
일반지침	1.1. 설계공모명 1.2. 사업개요 1.3. 공모방식 1.4. 사용언어 및 단위 1.5. 참가자격: 자격을 제한하는 경우 그 근거와 내용을 포함 1.6. 설계공모 일정 1.7. 참가등록 1.8. 현장설명회 1.9. 질의응답 1.10. 작품접수 1.11. 심사전 기술검토 1.12. 심사위원 명단 1.13. 심사방법 1.14. 당선작 및 입상작 선정 1.15. 제공자료 1.16. 설계계약 1.17. 저작권 및 출판전시 1.18. 작품반환 1.19. 익명성 1.20. 기타사항
설계지침	2.1. 계획의 개요 - 설계공모 배경및목적 - 대상부지 및 주변현황 2.2. 설계 기본방향 및 주안점 2.3. 설계규모와 스페이스프로그램 2.4. 제출물의 종류 2.5. 제출물 작성 요령

[별표2] 일반 설계공모의 평가주안점(투표제)

일반 설계공모의 평가 주안점 (건축 설계공모 운영지침 제20조 관련)
평가항목	세부 사항
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항

<비 고>

∘ 발주기관등은 사업의 특성·성격에 맞도록 평가주안점을 신설 또는 삭제 등 조정할 수 있다.

[별표3] 일반 설계공모의 배점기준 및 평가항목(채점제)

일반 설계공모의 배점기준 및 평가항목 (건축 설계공모 운영지침 제20조 관련)
평가항목	세부 사항	배점
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(20)
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(15)
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	(5)

<비 고>

∘ 발주기관등은 사업의 특성·성격에 맞도록 평가항목을 신설 또는 삭제 등 조정할 수 있다.

[별표10] 공모지침 위반 처리기준(일반 설계공모-투표제)

공모지침 위반 처리기준

1. 실격 적용 기준

위 반 항 목	비고
○ 건축법 등 관련 법령이나 규정을 중대하게 위반한 경우 ○ 총 공사비, 건축규모, 주요 기능별 면적 등 설계공모지침서 등의 규정을 과도하게(공모안을 사용할 수 없어 전면 재설계가 필요한 수준) 위반한 경우 - 부지경계를 임의조작하여 대지의 형태변경 및 면적을 다르게 작성한 경우(잘못 작성한 경우도 포함) - 제시된 공모안의 면적을 임의로 조작한 경우, 건폐율 및 용적율을 초과한 경우 ○ 익명성 유지의 원칙등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우 ○ 제출 응모업체가 심사위원과의 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우 등 ○ 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 경우 ○ 공동 참가한 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 ○ 설계공모안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우	실격 대상 작품은 심사위원회 상정·의결

2. 경미한 위반 기준

구 분	위 반 항 목	비 고
공모안 작성 위반	1. 제출도서 작성 제한내용 위반 [3차원 평면, 조감도, 투시도, 3차원 이미지(사진) 등]
	2. 공모안 제출도서 제출 수량 부족 시
	3. 공모안 기준 쪽수 제한 위반
	4. 공모안 규격 위반 (재질, 규격 등)
	5. 공모안 제출방법 (좌철 무선 무철) 위반
	6. 설계공모지침서에서 제공한 목차 및 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우
	7. 제시한 연면적 또는 예정공사비를 초과한 경우

[별표11] 공모지침 위반 처리기준(일반 설계공모-채점제)

공모지침 위반 처리기준

1. 실격 적용 기준

위 반 항 목	비고
○ 건축법 등 관련 법령이나 규정을 중대하게 위반한 경우 ○ 총 공사비, 건축규모, 주요 기능별 면적 등 설계공모지침서 등의 규정을 과도하게(공모안을 사용할 수 없어 전면 재설계가 필요한 수준) 위반한 경우 - 부지경계를 임의조작하여 대지의 형태변경 및 면적을 다르게 작성한 경우(잘못 작성한 경우도 포함) - 제시된 공모안의 면적을 임의로 조작한 경우, 건폐율 및 용적율을 초과한 경우 ○ 익명성 유지의 원칙등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우 ○ 제출 응모업체가 심사위원과의 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우 등 ○ 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 경우 ○ 공동 참가한 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 ○ 설계공모안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우	실격 대상 작품은 심사위원회 상정·의결

2. 경미한 위반 기준

구 분	위 반 항 목	감점기준	비 고
공모안 작성 위반	1. 공모안 제출도서 제출 수량 부족 시	0.5점/건	감점 대상 작품은 심사위원회 상정·의결 ※ 항목별 감점 최대 2점
	2. 공모안 기준 쪽수 제한 위반	초과 쪽수당 0.5점
	3. 공모안 규격 위반 (재질, 규격 등)	0.2점/건
	4. 공모안 제출방법 (좌철 무선 무철) 위반	0.1점/건
	5. 설계공모지침서에서 제공한 목차 및 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우	0.5점/건

설계공모안 제출서

설계공모 참가접수번호						작품 접수번호
참가업체	업체명/ 대표자(건축사)					사업자등록번호
	소 재 지					전화번호 (Fax번호) (E-mail)
본 사무소(법인)는 성암국제무역고등학교이 주최하는 체육관 증축공사 설계공모에 참가하여 공모안을 제출하기까지 설계지침서에서 정한 제반규정 준수하였고, 설계공모 기간 중 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 사실이 없음을 확인하며, 보상 또는 계약 후라도 설계지침서에 정한 규정 및 제반법규를 위반하여 당선 또는 입상된 사실이 확인될 경우 당선 및 입상작에게 주어지는 모든 권리(보상금 포함)를 성암국제무역고등학교에 반환함은 물론, 그로 인하여 성암국제무역고등학교이 입은 손해에 대하여 배상을 요구할 경우 이의 없이 응할 것임을 서약하며 공모안을 제출합니다. ※ 첨부 1. 설계도판(A0) ………………………………………………… 1부. 2. 설계설명서(A4) …………………………………………… 5부. 3. USB(설계도판, 설계설명서,투시도,조감도)………………………… 1개. 4. 청렴 서약서(A4)……………………………………………… 1부. 5. 인감증명서, 사용인감계……………………………………… 각 1부. 6. (공인기관)행정처분 사실확인서(참가등록일 기준 1년)……… 1부. 7. 공동참가협정서(공동으로 참가할 경우) ……………………… 1부. 8. 대표자선임계(공동으로 참가할 경우) ………………………… 1부. 2023. . . 대표자(건축사) : (인) 성암국제무역고등학교장 귀하
			< 절 취 선 >
일반 설계공모안 접수증
성암국제무역고등학교 체육관 증축공사 설계공모
설계공모 참가접수번호					작품 접수번호					접수인(印)
업 체 명					전화번호
대표자(건축사)					사업자등록번호
접수일자		20 년 월 일
성암국제무역고등학교장 귀하

[서식2] 공동수급협정서(공동이행방식)

공동수급(참가)협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 "○○ 증축공사 설계용역"를 (     ), (     )가 공동으로 설계공모에 참가하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동참가 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동참가자의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동참가업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :               (소재지 :               대표자 :       )

2. 업체명 :               (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동참가업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율 등) 공동응모 출자비율 또는 분담내용은 당선 후 공동응모자 및 계약 담당부서의 협의에 따라 계약방식을 결정하고 그에 따른 지분비율, 분담내용 등을 결정토록 한다.

제6조 (의무) 공동참가업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 발주기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동참가협정서를 체결하고, 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

년    월    일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :               %

○ 공동참가 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

서울특별시교육감 귀하

[서식3] 대표건축사 선임계

대 표 자 선 임 계

본인은 (○○○ 건축사사무소의 공동대표로서) 성암국제무역고등학교에서 시행하는 성암국제무역고등학교 체육관 증축공사 설계공모 에 관한 모든 권한을 (본 건축사사무소) 공동대표 ○○○에게 위임합니다.

2023.    .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 건축사사무소가 합동으로 작품 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

<서식 4> 평가 기준

심사위원별 평가사유서

(입상작만 작성)

○ 설계공모명 :  성암국제무역고등학교 체육관 증축공사 설계공모

작품번호	평 가 내 용	순위
당선작 ( )
기타 입상 ( )
기타 입상 ( )
기타 입상 ( )
기타 입상 ( )

2023.   00.   00.(월)

심사위원               (서명)

설계공모심사위원장 귀하

<서식 5>

청 렴 서 약 서

□ 공모명 :  성암국제무역고등학교 체육관 증축공사 설계공모

본 사무소(법인)는 성암국제무역고등학교가 주최하는 『성암국제무역고등학교 체육관 증축공사 설계공모』에 응모하여 설계지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제13조에 따른 감독, 같은 법률 제14조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘ 참가업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

2023.   .    .

성암국제무역고등학교장 귀하

<서식 6>

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

※ 기타 시설물 개요

건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재

<서식 7>

세부용도별 면적표

층 별	용 도	바닥면적(㎡)			비고
		전용면적	공용면적	합계
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

<서식 8>

개략공사비 산출서

구 분	재료비	노무비	경비	계	비고
총 계
건축공사
토목공사
부대공사
기계설비공사 (소방포함)
전기설비공사 (소방포함)
통신공사
신재생에너지공사
폐기물처리공사
소계
제경비
합계
부가가치세
총공사비

<서식 9>

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

<서식 10>

설계설명서 표지규격 (A4,종)

60

성암국제무역고등학교 체육관 증축공사

설계공모

10

설계설명서

20

2023.  .

			30		30	30	20
30
20

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 20 Point

- 날짜 : 휴먼명조 16 Point

- 설계설명서 : 휴먼명조 14 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A4)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

[서식11] 사전접촉 여부 확인서

사전접촉 여부 확인서

본인은 『성암국제무역고등학교 체육관 증축공사 설계공모』와 관련하여 심사위원과의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 등) 등의 행위를 하지 않았음을 확인하며, 향후 사전접촉 사유가 밝혀지는 경우에는 관계법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2023년     월     일

○ 공동참여응모 대표업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

성암국제무역고등학교장  귀하

[서식12] 불공정 행위 신고서

불공정 행위 신고서

○ 수  신 : 성암국제무역고등학교장 귀하

○ 용역명 : ○○학교 △△공사 설계공모

발생내용

(6하 원칙에 의하여 작성하고 필요시 증빙자료를 수집하여 제출한다.)

※ 작성하여 전자우편 송부 후 서울특별시교육청 설계공모 심사주관부서 담당자와 유선통화로 수신여부 확인할 것

위와 같은 사실이 있었기에 신고합니다.

년    월    일

제 출 자    소 속 명 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

※ 신고처: 공고문에 지정된 심사주관부서 전자우편(000@sen.go.kr)

[서식13] 심사위원 기피 및 제척 신청서

심사위원 기피 및 제척 신청서

□ 사 업 명 :

□ 기피 및 제척 위원 및 사유

성 명	소 속	기피․제척 사유

1. 근거 및 사유 필히 제시

2. 필요 시 증빙자료 첨부

년    월    일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

성암국제무역고등학교장 귀하