성암국제무역고등학교 체육관 증축

설계공모안 기술검토의견 공고

구분

검토 기준

위반작품 접수번호 및 위반사항

관련 법령

위반 여부

건폐율, 용적률 준수

(건폐율 30%, 용적률 120%)

-

-

건축물의 높이 제한 준수 여부

(층수제한 5층)

-

-

대지 현황조건 준수 여부

(부지경계 임의조작, 일조 이격거리 등)

-

-

기타 위반사항

-

-

설계공모

지침서 요구사항을 초과하거나 미달한 경우

기준 연면적 준수 여부

기준규모	제한범위	비고
994.00㎡	±3%	1층 필로티구조

10

개요 및 시설면적표(1,025.74㎡)와 세부 면적표(1,008.83㎡)의 연면적 상이, 1,025.74㎡ 기준시 연면적 3% 초과

02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 14, 17

외부 데크면적 포함시

연면적 3% 초과 우려

예정공사비 범위 내 계획 여부

(예정공사비 금3,312,870,000원)

12, 16

연결통로 브릿지로 공사비 초과 우려

13

절토 등 토목공사 과다로 공사비 초과 우려

1층 장애인화장실 설치 준수 여부

01, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 16

1층 장애인 화장실 미계획

부설주차장 설치 기준 준수 여부

-

-

기타 위반사항

-

-

설계공모

일반 규정

위반 여부

공모안 제출도서 규격 위반 여부

(수량, 쪽수, 크기, 서식 등)

03, 11

설계도판 조감도 외 컬러 사용

01, 04, 05, 14, 15

과업수행계획 미계획

익명성 준수 여부

-

-

참가자 자격 및 제출서류 적격 여부

15

사용인감계 미제출

10

공동수급자 행정처분 사실확인서 미제출

기타 위반사항

-

-

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함

※ 관련사항 문의기한: 2023. 12. 5.(화) 17:30까지(문의는 ‘접수번호’로만 확인 가능)

※ 소명자료 제출기한: 2023. 12. 6.(수) 12:00까지(기제출된 설계안을 변경, 내용추가 등의 소명자료는 제출 불가함)

☎ 02-2282-8347 / jumi2781@sen.go.kr