질 의 답 변

광운중학교 그린스마트 미래학교 설계공모

연번	질의 내용	답변 내용
1-1	1. 설계자의 경험 및 역량 관련 용지크기 a3(횡)으로 되어있는데 설계공모 제안서구성에 포함하여 제본하여야하는지여부 - 포함하지 않는다면 a3한장만 제출하면되는지 여부 - 포함된다면 어느위치에 포함하여 제본해야하는지 여부	설계공모지침서 9페이지를 참조해 주시기 바랍니다.
1-2	2. 설계자의 경험 및 역량 페이지에서 조감도 및 3d등을 작성해도 되는지 여부	설계자의 경험 및 역량의 항목은 포트폴리오로서 조감도 및 3D 내용이 포함 가능합니다.
1-3	3. 설계자의 경험 및 역량 페이지에서 공모전 참가작도 포함해도 되는지 여부	공모전 참가작도 포함 가능합니다.
1-4	4. 설계자의 경험 및 역량 페이지에 도면 표현시 원라인으로 표현해야하는지 여부	설계공모지침서 9페이지를 참조해 주시기 바랍니다.
2-1	1. 투시도도 불가능한건지? 렌더링하지 않은 3차원이미지 가능은 투시도로 볼 수 있지 않은지 확인부탁드립니다.	조감도와 투시도는 제안서에 포함 불가능합니다. 제안서 구성에서 수행계획 및 방법의 항목에선 3D 이미지가 없는 제안서를 구성해 주시기 바랍니다. 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 평면계획도, 입면계획도, 단면계획도, 스터디 모델 수준의 모형사진 등은 추가할 수 있습니다.
2-2	2. 지침서9p. 제안서과제에 대한 기술제안 총3쪽 및 수행계획 1쪽으로 전체 제안서 페이지 6쪽이 맞는지 쪽수 확인 부탁드립니다.	설계공모지침서 9페이지를 참조해 주시기 바랍니다.
2-3	3. 전체 연면적 및 시설 면적 증감 허용범위가 있는지?	건축물의 연면적과 총면적은 증감이 불가능합니다. 단, 증축면적에 대해서 오차 범위는 0 ~ -3%입니다. 다만, 면적의 허용범위 내에서 공간의 배치와 활용은 제안공모 참가자가 신규제안을 하여도 무방합니다.
2-4	4. 공고 페이지 총 예정공사비 11,056,632,000원 - 부가가치세, 내진보강, 가설물 철거, 냉난방기 교체, 석면 철거 공사비 및 비품비 포함. - 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물처리, 철거 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종 인입에 따른 시설분담금도 공사비에 포함. - 임시교사 리모델링 및 모듈러교실 설치비 포함. 지침서 예정공사비 6,892,510,900원 1) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물처리, 철거 등에 대한 총공사비이며, 각종 인입에 따른 시설분담금도 공사비에 포함 2) 모듈러 임시교사 임대비는 제외 구분이 모호한 사항이있어 포함된 항목과 제외 항목을 구분하여 다시 공지부탁드립니다.	총공사비 11,056,632,000원에는 모듈러의 설치 및 임대 등 임시교사의 모든 비용이 포함된 금액이며, 예정공사비 6,892,510,900원에는 모듈러 설치 및 임대 등의 비용이 제외된 금액입니다. 설계용역비 318,101,000원에는 모듈러 임시교사의 설계비가 포함되어 있습니다.
2-5	5. 광운중학교 구성(안) 수정으로 실배치 구성하면 될지? 지침서 실명 및 실면적 등 혼선이 있을듯하여. 자세한 실별 면적 확인부탁드립니다.	공지사항의 광운중학교 구성(안)으로 인하여 혼란을 드려 죄송합니다. 이 구성안은 사전기획보고서가 작성된 후 학교 선생님들의 의견을 수렴한 수정안이었으나, 공모진행의 일관성을 위하여 공지사항의 광운중학교 구성(안)이 아니라 제공자료 6.광운중학교 그린스마트 미래학교 사전기획 보고서를 참고로 실배치 구성 부탁드립니다. 실면적과 배치 또한 사전기획보고서를 기준으로 봐주시되, 사전기획 보고서의 스페이스프로그램은 단순히 하나의 안으로서 반드시 따라야 하는 가이드라인이 아닙니다. 실내 배치와 면적 구성은 제안공모 참가자가 신규제안을 하여도 무방합니다. 단, 총면적은 변동이 없어야 합니다.(증축면적 오차범위 0 ~ -3%)
3-1	1. 광운중학교 주변 광운대 기숙사와 한울관 배치 자료 제공 가능여부 질의	사전기획보고서 16p의 배치도를 참고해 주시기 바랍니다.
3-2	2. 광운중학교 입면 리모델링 및 수선공사 사업 범위 포함인지 질의	외벽개선은 리모델링 범위에 포함됩니다. (※ 대수선 해당 여부는 실시설계 최종안으로 관련 볍령 근거하여 추후검토 필요)
3-3	3. 광운중학교 전면 주차구획 이동가능 여부 질의	건축물의 연면적과 총면적의 증감을 제외한 스페이스 프로그램, 공간활용계획은 제안공모 참가자가 신규제안을 하여도 무방합니다.
3-4	4. 공지사항의 광운중학교 구성(안)과 지침서 상의 실별 면적개요가 상이한 바 어떠한 자료를 기준으로 계획하여야 하는지 질의	공지사항의 광운중학교 구성(안)으로 인하여 혼란을 드려 죄송합니다. 이 구성안은 사전기획보고서가 작성된 후 학교 선생님들의 의견을 수렴한 수정안이었으나, 공모진행의 일관성을 위하여 공지사항의 광운중학교 구성(안)이 아니라 제공자료 6.광운중학교 그린스마트 미래학교 사전기획 보고서를 참고로 실배치 구성 부탁드립니다. 실면적과 배치 또한 사전기획보고서를 기준으로 봐주시되, 사전기획 보고서의 스페이스프로그램은 단순히 하나의 안으로서 반드시 따라야 하는 가이드라인이 아닙니다. 실내 배치와 면적 구성은 제안공모 참가자가 신규제안을 하여도 무방합니다. 단, 총면적은 변동이 없어야 합니다.(증축면적 오차범위 0 ~ -3%)
4-1	1. 설계공모지침서 p7. 제출도서중 담당건축사 경력 및 실적 (a4)자료 1부(증빙자료포함)는 제본으로 제출하나요? 스테이플러로 제출가능한지요?	담당건축사 경력 및 실적은 설계공모지침서의 [서식 7]을 기준으로 작성하시고 제본이나 스테이플러 등 어떤 방식이든 자유롭게 제출가능합니다.
4-2	2. 설계공모지침서 p7. 4.1설계공모제안서 작성 일반사항중 바. 배치개념도, 평면, 입면, 단면계획도 : 원라인으로 표현하여 공간구성을 보여주는 최소한의 도면에 대한 질의로 - 내부가구 및 공간표현, 외부공간계획은 가능한가요? -입면도 원라인 표현인가요? (원라인으로 표현에 대한 범위가 어렵습니다.)	조감도와 투시도는 제안서에 포함 불가능합니다. 제안서 구성에서 수행계획 및 방법의 항목에선 3D 이미지가 없는 제안서를 구성해 주시기 바랍니다. 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 평면계획도, 입면계획도, 단면계획도, 스터디 모델 수준의 모형사진 등은 추가할 수 있습니다.
4-3	3. p9~10. 제출물중 설계공모제안서와 설계자의 경험 및 역량(포트폴리오) 제본방법에 대해 질의합니다. 설계공모제안서에 포트폴리오를 같이 제본하는지와 같이 제본한다면 순서는요?	설계공모지침서 9페이지를 참조해 주시기 바랍니다.
4-4	4. 홈화면 설계공모지침서내용 수정사항공지(수정)-3d필독바랍니다.의 내용은 3d(스케치업등)를 완전 금지하는것 인가요? (아래부분에 사용가능하다하고 마지막에는 3d제외로 나와있어서 질의합니다.)	조감도와 투시도는 제안서에 포함 불가능합니다. 제안서 구성에서 수행계획 및 방법의 항목에선 3D 이미지가 없는 제안서를 구성해 주시기 바랍니다. 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 평면계획도, 입면계획도, 단면계획도, 스터디 모델 수준의 모형사진 등은 추가할 수 있습니다.
5-1	1. 사전기획보고서와 지침서의 스페이스프로그램 상에는 없으나, 12월13일 제공 자료 중 <광운중학교 구성(안).hwpx>에서 새롭게 요구되는 실들 (체육부실, 교사실, 회의실, 성적처리실, 작은체육관, 탈의실, 휴게실)은 모두 설계에 반영하지 않아도 되는건지요. 2. 12월 13일 제공자료 <광운중학교 구성(안).hwpx> 6p에 글로 정리된 공간활용에 대한 의견도 설계에 고려하지 않아도 되는건지요?	공지사항의 광운중학교 구성(안)으로 인하여 혼란을 드려 죄송합니다. 이 구성안은 사전기획보고서가 작성된 후 학교 선생님들의 의견을 수렴한 수정안이었으나, 공모진행의 일관성을 위하여 공지사항의 광운중학교 구성(안)이 아니라 제공자료 6.광운중학교 그린스마트 미래학교 사전기획 보고서를 참고로 실배치 구성 부탁드립니다. 실면적과 배치 또한 사전기획보고서를 기준으로 봐주시되, 사전기획 보고서의 스페이스프로그램은 단순히 하나의 안으로서 반드시 따라야 하는 가이드라인이 아닙니다. 실내 배치와 면적 구성은 제안공모 참가자가 신규제안을 하여도 무방합니다. 단, 총면적은 변동이 없어야 합니다.(증축면적 오차범위 0 ~ -3%)
5-2	3. 지침서 상의 스페이스프로그램을 기준으로 보았을 때, 증축이후의 전체 연면적과 실별면적에 증감과 관련된 제한이 있나요? 사전계획보고서상 '중학교 18학급 기준 신설교부기준 건축연면적 7,890㎡를 초과하지 않음'이라는 문구가 계속 들어가 있습니다. 증축 후 시설 총 연면적을 7,890㎡이내에서 계획하면 되는지 문의드립니다.	건축물의 연면적과 총면적은 증감이 불가능합니다. 단, 증축면적에 대해서 오차 범위는 0 ~ -3%입니다. 다만, 면적의 허용범위 내에서 공간의 배치와 활용은 제안공모 참가자가 신규제안을 하여도 무방합니다. 7,890㎡를 초과하지 않는다는 문구는 광운중학교가 18학급이기 때문에 증축을 하여도 법적기준을 넘지 않는다는 것을 확인하기 위한 문구입니다.