체육관 증축 질의

질의1) 기존 급식실의 X7, Y1 기둥열에 있는 PS 및 EPS의 위치변경이 가능한지 질의드립니다

질의2) 체육관과 교사동 사이 연결통로를 본 설계공모에 포함해서 계획해야 하는 것인지. 연결통로 계획에 대한 명확한 지침을 요청드립니다.

질의3) 강당높이 11m이상은 체육관 부분 천장고를 말하는 것인지? 2. 체육관 증축으로 인한 부설주차장 설치는 옥외주차장 활용계획이라고 명기되어 있는데, 사전 기획 보고서의 계획안 대로 증축 건물과 인접해서 계획해야 하는지? 아니면, 대지 다른 부분을 활용해도 되는지? (예를들어, 일신여자고등학교 교사동 전면 주차장 부지를 활용해도 되는지?)

질의4) 공고서 3p. 마. 설계범위.에서 2. 착공 전까지 시공단계의 건설사업관리계획 수립, 설계구현의도업무 등 각종 행정절차에 따른 인허가업무 포함. 으로 명기되어 있습니다. - 설계의도구현업무는 설계완료 후, 공사하는 동안의 업무로. 별도 계약을 해서 진행해야합니다. - 시공단계의 건설사업관리계획까지 설계공모 당선자가 해야 합니까? 확인부탁드립니다.

질의5) 현장 설명시 3층 체육관 연면적 933m2로 표기 되어있고 지침서나 에듀디자인에는 934m2로 표기 되어있는데 최종 확인 요청합니다. 2. 엘리베이터 위치가 시공 완료 되었을 것으로 현장 설명 되었는데 어느 위치인지 확인 요청합니다. 사전기획서상의 엘리베이터 위치인지 확인 요청하며 사전기획서상의 위치가 맞다면 3층까지 가야하는데 오버헤드 높이 미 확보로 기존의 계단실을 변경해야하는 상황이 생김. 최종 엘리베이터 설치 여부까지 확인 요청합니다. (또한 1층과 2층은 부속실로 사용중) 3. 체육관의 부속실의 면적이 별도로 주어지지 않아 기본 시설 면적 지표 제공 여부 확인 요청합니다. 4. 설계지침서 8-9페이지 제공자료 중 가, 나, 다 항목 중 나 항목은 제공받았고, 가 및 다 항목에 대한 제공 여부 확인 요청합니다. 5. 설계지침서 14페이지 조닝 및 공간계획 시설계획에서 교사동과 증축동의 연결통로 설치 고려한 공간 및 층고 계획은 향후 증축되어질 것을 감안하여 제안을 하여야 하는지 여부 확인 요청드립니다. 6. 설계지침서 2페이지의 설계범위는 설계예정금액에 포함 되어있는지 여부 및 각종 인증 설계 용역의 수수료 포함 여부, 착공 전 시공단계의 건설사업관리계획 수립, 설계구현의도업무 비용 포함 여부 확인 요청합니다.

질의6) 현장 설명시 3층 체육관 연면적 933m2로 표기 되어있고 지침서나 에듀디자인에는 934m2로 표기 되어있는데 최종 확인 요청합니다. 2. 엘리베이터 위치가 시공 완료 되었을 것으로 현장 설명 되었는데 어느 위치인지 확인 요청합니다. 사전기획서상의 엘리베이터 위치인지 확인 요청하며 사전기획서상의 위치가 맞다면 3층까지 가야하는데 오버헤드 높이 미 확보로 기존의 계단실을 변경해야하는 상황이 생김. 최종 엘리베이터 설치 여부까지 확인 요청합니다. (또한 1층과 2층은 부속실로 사용중) 3. 체육관의 부속실의 면적이 별도로 주어지지 않아 기본 시설 면적 지표 제공 여부 확인 요청합니다. 4. 설계지침서 8-9페이지 제공자료 중 가, 나, 다 항목 중 나 항목은 제공받았고, 가 및 다 항목에 대한 제공 여부 확인 요청합니다. 5. 설계지침서 14페이지 조닝 및 공간계획 시설계획에서 교사동과 증축동의 연결통로 설치 고려한 공간 및 층고 계획은 향후 증축되어질 것을 감안하여 제안을 하여야 하는지 여부 확인 요청드립니다. 6. 설계지침서 2페이지의 설계범위는 설계예정금액에 포함 되어있는지 여부 및 각종 인증 설계 용역의 수수료 포함 여부, 착공 전 시공단계의 건설사업관리계획 수립, 설계구현의도업무 비용 포함 여부 확인 요청합니다.

질의7) 설계용역과업지시서 1.5 기본방향 9) 에너지 절약계획 (2) 에너지 순환 자원 활용계획 교지 내 실개천 등의 수공간 생태마당을 조성해야하는지 문의합니다.